**Odpowiedzi na pytania zadane mailowo 03.11.2021r.**

1. Podane przez Zamawiającego modele klimatyzatorów marki Midea KMCA-12N8-B1, KMCA-18N8-B to klimatyzatory kasetonowe, a nie tak jak pisze Zamawiający klimatyzatory ścienne. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

**Jest to oczywista omyłka pisarska, zamawiający ma na myśli klimatyzatory kasetonowe.**

1. Co Zamawiający rozumie przez pojecie klimatyzator o podobnych mocach 3,5/4,4kW, 5,3/5,4kW? Czy Zaoferowany klimatyzator  ma mieć moc chłodniczą minimum 3,5/4,4kW, 5,3/5,4kW? Czy dopuszcza się zaoferowanie klimatyzatora o mocach nieco mniejszych niż 3,5/4,4kW, 5,3/5,4kW? Proszę podać dopuszczalną przez Zamawiającego odchyłkę o wymaganych mocy chłodniczych.

**Zaoferowany klimatyzator ma mieć moc chłodniczą minimum 3,5/4,4kW, 5,3/5,4kW.  Nie dopuszcza się montażu klimatyzatorów o mniejszych mocach. Można zamontować klimatyzatory o większej mocy**

1. Jaki jest wymagany termin płatności?

**Termin płatności określony jest w umowie**

1. Jaki jest wymagany okres gwarancji?

**Wymagany okres gwarancji podanej przez producenta.**

1. Proszę o udostępnienie wzoru umowy

**Wzór umowy w załączniku**

1. Proszę o udostępnienie rzutów pomieszczeń.

**Rzut pomieszczeń w załączniku**

1. Na którym piętrze znajdują się pomieszczenia, w których montowane będą klimatyzatory?

**Na parterze**

1. Gdzie należy odprowadzić skropliny dla każdego z 4 klimatyzatorów?

**Skropliny należy odprowadzić na zewnątrz budynku/pomieszczeń**

1. Gdzie należy zamontować jednostkę zewnętrzną na dachu  czy na elewacji? Jeśli na dachu proszę powiedzieć jaki jest dach płaski czy skośny , z czego jest wykonany  na jakiej znajduje się wysokości oraz proszę podać liczbę kondygnacji budynku , czy jest możliwość wejścia na dach przez właz dachowy i jakie są jego wymiar.

**Na ścianie budynku na minimalnej wysokości określonej przez producenta.**

1. Czy w cenie oferty należy ująć przeglądy okresowe w czasie trwania gwarancji? Jeśli tak proszę powiedzieć ile razy w roku należy wykonywać przeglądy?

**W cenie oferty znajduje się dostawa i montaż urządzeń**

1. Skąd zasilane będą klimatyzatory  z rozdzielni elektrycznej czy z gniazdka elektrycznego ? Proszę podać odległość źródła zasilania od każdego z   4 pomieszczeń.

**Klimatyzatory zasilane będą ze skrzynki el. Znajdującej się w korytarzu przy pomieszczeniach w których będą zakładane klimatyzatory.**

1. Proszę podać orientacyjną długość instalacji chłodniczej dla każdego z 4  klimatyzatorów

**Około 50-60mb**

1. Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin  dla każdego z 4  klimatyzatorów

**Około 50-60mb**

1. Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej dla każdego z 4  klimatyzatorów (relacji źródło zasilania   - jednostka  wewnętrzna i relacji źródło zasilania   -  jednostka zewnętrzna).

**źródło zasilania   - jednostka  wewnętrzna 50-60mb  i relacji źródło zasilania   -  jednostka zewnętrzna 40-50mb**

1. Instalację chłodniczą i instalację odprowadzenia skroplin należy prowadzić w korytkach czy w bruzdach?

**W korytkach**

1. Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić podtynkowo czy natynkowo w korytkach?

**W korytkach**

1. Z czego wykonane są ściany oraz sufit w klimatyzowanych pomieszczeniach?

**Ściany są wykonane z żelbetonu**

1. Czy w klimatyzowanych pomieszczeniach jest sufit podwieszany? Jeśli tak proszę podać jaki kasetonowy czy G-k?

**Jest sufit podwieszany z kasetonów**